Памятка по безопасному пользованию газом в быту

Природный газ (метан) — бесцветный, не токсичный газ, поэтому в случае утечки его из газопровода в помещениях может образоваться газовоздушная смесь, которая остается незамеченной. Для безопасного использования газа в быту необходимо учитывать его природные свойства и соблюдать следующие правила: 1. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть краны на опуске к приборам и на приборах, открыть окно и двери, создать сквозняк, вызвать аварийные службу по телефону «04» или «112». Не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, принять меры по удалению людей из загазованной зоны. 2. Во время работы газовой плиты форточка должна быть открытой. При недостаточном поступлении свежего воздуха газ сгорает не полностью и выделяется угарный газ. Угарный газ — это продукт неполного сгорания метана. Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый. При содержании 10% угарного газа от объема помещения человеку достаточно сделать несколько вдохов и наступает смерть. Признаки выделения угарного газа: появление в пламени желтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде. 3. При случае неисправности газового оборудования или для профилактического осмотра газовых приборов необходимо вызывать работников эксплуатационной газовой службы. 4. Пройти инструктаж по безопасному пользованию природным газом у контролеров эксплуатационной газовой службы, иметь на руках инструкции (памятка) по эксплуатации газовых приборов и строго соблюдать их. Абонентам запрещено: 1. Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов; 2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями; 3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройства вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы. 4. Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, автоматике и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа; 5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику); 6. Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста. А также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. 7. Использовать газовую плиту для отопления помещения, во избежание отравления угарным газом. 8. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы). П О М Н И Т Е! Запах газа возникает при утечке в помещение. При воспламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и пожар. При появлении запаха газа необходимо: — закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе; — открыть окна и двери, проветрить помещения; — вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «112». До устранения утечки газа нельзя: — зажигать огонь, курить; — включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном. В Н И М А Н И Е! Несоблюдение Правил безопасности при пользовании газом вызывает О П А С Н О С Т Ь для жизни! П О М Н И Т Е! О своей личной ответственности не только за жизнь и имущество своих близких, но и перед соседями и другими гражданами. Ваша безопасность в ваших руках!!!